## Slide 1: Biometrical Liveness Detection
Kateřina Zaklová
xzaklo00@stud.fit.vutbr.cz

## Slide 2: Biometrie v praxi
Čtečky otisků
Rozpoznání obličeje
Doklady s biometrickými údaji
Přístupy do různých institucí

## Slide 3: Otisky Prstů
Papilární linie
  Unikátní pro každého jedince
  Stejné po celý život
  Nelze je změnit/odstranit
  Malé změny nebrání klasifikaci

## Slide 4: Senzory
Optické
Kapacitní
Tlakové
Termické
Ultrazvukové

## Slide 5: Metody detekce živosti
Tělesný pach
  D. Baldisserra
  Elektronický nos
  Detekce molekul odpařujících se z prstu
  10-15 s
  Spolehlivá metoda
Tělesná teplota
  Měří teplotu kůže
  Ovlivněna mnoha faktory
  Méně spolehlivá

## Slide 6: Elektronický nos
Zaváděcí, detekční a výpočetní modul
Pole chemických čidel
Cyranose 320
  ~10 s, 1 kg
  32 nanokompozitních chemických
  senzorů na bázi polymeru
  Zařízení je třeba vytrénovat
7100 zNose
4600 zNose

## Slide 7: Návrh zařízení
Elektronický nos + senzor pro snímání otisků
Experimenty
  Čisté prsty
  Ušpiněné prsty
  Nalakované nehty
  Umělé prsty
  Falešné otisky
  Předměty imitující prsty
ROC křivka

## Slide 8: Termokamera
Bezkontaktní měření teploty
Rozložení teplotního pole na povrchu prstu
FLIR Thermacam E300
  ~1 kg
  -20 až +1200°C, citlivost 0.1°C
  Snímek 640x480 px

## Slide 9: Experimenty
Průměrná teplota prstu
Rozložení teploty
Maxima, minima
Živý prst
Prsty s falešnými otisky